Załącznik nr 2.1 do zapytania ofertowego

# Tabela: Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia

| L.p. | Nazwa zadania | Opis techniczny (Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi). | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana oświetlenia Zadanie 1 Adaptacja, doposażenie placówki, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć | Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawa i montaż paneli oświetleniowych LED: Ilość: 28 sztuk Parametry: Kształt – prostokątny Wymiary – 120x30x4 cm Kolor – biały + klosz Barwa światła – biała neutralna Temperatura barwowa – 4500-6000K Moc – 50-60W Strumień świetlny – co najmniej 4500-6000lm Kąt świecenia – 120º Żywotność – nie mniej niż 25000-30000h Napięcie zasilania – 175-260V Materiał wykonania – aluminium +PCV Klasa IP – IP20-40 CRI – RA ≥ 80 Power factory – >0,90 2. Demontaż istniejącego oświetlenia i jego utylizacja 3. Montaż nowego oświetlenia | 2 sale: - matematyczna 14 szt. - informatyczna 14 szt. |