Załącznik nr 2.3 do zapytania ofertowego

(Nazwa Wykonawcy)

# Tabela: Formularz cenowy dla części II zamówienia

| L.p. | Nazwa zadania | Opis techniczny (Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi). | Opis pomocy dydaktycznej oferowanej przez Wykonawcę (należy podać konkretną nazwę, producenta, kod producenta, zawartość zestawu, parametry lub link do oferowanego produktu) | Ilość | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana oświetlenia Zadanie 1 Adaptacja, doposażenie placówki, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć | Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.Dostawa i montaż paneli oświetleniowych LED: Ilość: 28 sztuk Parametry: Kształt – prostokątny Wymiary – 120x30x4 cm Kolor – biały +klosz Barwa światła – biała neutralna Temperatura barwowa – 4500-6000K Moc – 50-60W Strumień świetlny – co najmniej 4500-6000lm Kąt świecenia – 120º Żywotność – nie mniej niż 25000-30000h Napięcie zasilania – 175-260V Materiał wykonania – aluminium +PCV Klasa IP – IP20-40 CRI – RA ≥ 80 Power factory – >0,90 2. Demontaż istniejącego oświetlenia i jego utylizacja 3. Montaż nowego oświetlenia |  | 2 sale: - matematyczna 14 szt. - informatyczna 14 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej)